| 今冬明春火灾防控学校消防安全自查情况登记表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （盖章） |  |  |  |  | 检查日期： 年__月__日 |  |
| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  | 消防安全 责任人 |  |  |
| 地 址 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 检查内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1、切实落实消防安全责任 （1）是否建立消防安全制度； （ ）是（ ）否 （1）是否明确消防安全责任人、消防安全管理人； （ ）是（ ）否 2、建立完善专兼职消防队伍 （1）是否建立专职或志愿消防队、微型消防站 （ ）是（ ）否 （2）是否配备相应的消防装备和灭火器材； （ ）是（ ）否 （3）是否定期开展防火灭火训练。 （ ）是（ ）否 3、严格消防设施管理 （1）是否配置必要的消防给水系统、消防设施、设备和器材； （ ）是（ ）否 （2）消防车通道、疏散通道、安全出口是否保持畅通； （ ）是（ ）否 （3）是否擅自扩建或搭建建（构）筑物、占用防火间距和消防车通道（消防道路）； （ ）是（ ）否 （4）是否对消防设施、设备和器材进行日常保养维护和定期检测； （ ）是（ ）否 4、严格用火管理 （1）是否建立并落实用火消防管理制度； （ ）是（ ）否 （2）是否严格控制使用明火。 （ ）是（ ）否 5、严格用电管理 （1）建筑内配电设备、电气线路、电器选型、安装等是否符合相关规范和防火要求； （ ）是（ ）否 （2）是否建立并落实落实用电消防管理制度； （ ）是（ ）否 （3）是否使用电热器具和大功率用电器具； （ ）是（ ）否 （4）是否私拉乱接电气线路； （ ）是（ ）否 （5）电气线路是否采取穿管等保护措施； （ ）是（ ）否 （6）对电气线路和电器是否定期检查检测； （ ）是（ ）否 6、严格危险品管理 （1）建筑保护范围内是否生产、使用、储存和经营易燃易爆危险品； （ ）是（ ）否 （2）是否铺设燃气管线； （ ）是（ ）否 （3）是否堆放柴草、木料等可燃物； （ ）是（ ）否 7、全面开展防火巡查检查 （1）是否落实日常防火巡查、防火检查； （ ）是（ ）否 （2）消防设施、设备和器材是否完好有效； （ ）是（ ）否 （3）消防水源是否满足使用需求； （ ）是（ ）否 （4）重点部位是否采取保护措施； （ ）是（ ）否 （5）火灾隐患整改和防范措施是否落实； （ ）是（ ）否 8、切实开展消防演练 （1）是否每半年至少开展一次演练； （ ）是（ ）否 （2）在人员集中的重点时段，是否结合实际制定专门预案； （ ）是（ ）否 9、认真开展消防安全宣传教育 （1）单位人员是否懂得本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施，会报警、会扑救初起火灾，会疏散逃生自救； （ ）是（ ）否 （2）是否结合实际对公众开展消防宣传，在醒目位置设立消防安全警示标识，张挂消防安全宣传图标； （ ）是（ ）否 |  |  |  |  |  |  |
| 具体存在问题： |  |  |  |  |  |  |
| 以上第___________项于____年__月__日前整改完毕。 检查人员签名： |  |  |  |  |  |  |